| Опросный лист КСО 298 |
| --- |
| № | Запрашиваемые данные |
| 1 | Порядковый номер камеры | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Номинальное напряжение КСО | 10 кВ |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин | 1000 А |  |  |  |
|  | Материал и сечение сборных шин | АД31Т80х10мм2 |  |  |  |
| 4 | Схемы главных цепей |  |  |  |
| 5 | Назначение камеры |  |  |  |
| 6 | Номер и исполнение схемы главных цепей |  |  |  |
| 7 | Номер схемы вспомогательных цепей |  |  |  |
| 8 | Ширина камеры по фасаду, мм |  |  |  |
| 9 | Высота камеры по каркасу, мм |  |  |  |
| 10 | Высоковольтный выключатель, тип, напряжение, ток |  |  |  |
| 11 | Блок управления высоковольтным выключателем |  |  |  |
| 12 | Трансформатор собственных нужд тип, напряжение, мощность |  |  |  |
| 13 | Трансформатор тока, тип, класс точности, коэф.трансформации |  |  |  |
| 14 | Трансформатор напряжения тип, напряжение |  |  |  |
| 15 | Шинный разъединитель |  |  |  |
| 16 | Линейный разъединитель |  |  |  |
| 17 | Электромеханическая блокировка |  |  |  |
| 18 | Тип предохранителей, ток плавкой вставки |  |  |  |
| 19 | Тип и количество трансформаторов тока нулевой последовательности |  |  |  |
| 20 | Разрядники, ограничители перенапряжения |  |  |  |
| 21 | Тип отходящей линии (кабельная или воздушная) |  |  |  |
| 22 | Тип нагрузки (двигатель, трансформатор) |  |  |  |
| 23 | Устройства контроля напряжения |  |  |  |
| 24 | Реле требующие уточнения | Вид защиты | Защита от замыкания на землю |  |  |  |
| 25 |  |  | МТЗ |  |  |  |
| 26 |  |  | Отсечка |  |  |  |
| 27 |  |  | Перегрузка |  |  |  |
| 28 |  |  | Дуговая защита |  |  |  |
| 29 |  |  | Защита минимального напряжения |  |  |  |
| 30 | Телемеханика |  |  |  |
| 31 | АВР (автоматическое включение резерва) |  |  |  |
| 32 | ЛЗШ (логическая защита шин) |  |  |  |
| 33 | УРОВ (устройство резервирования отказов выключателей) |  |  |  |
| 34 | Род тока вспомогательных цепей |  |  |  |
| 35 | Количество и сечение кабеля |  |  |  |
| 36 | Направление кабеля |  |  |  |
| 37 | Измерительные приборы | Счетчик активной энергии |  |  |  |
| 38 |  | Счетчик реактивной энергии |  |  |  |
| 39 |  | Амперметр |  |  |  |
| 40 |  | Вольтметр |  |  |  |
| 41 | Расстояние между фасадами камер в РУ |  |  |  |
| 42 | Количество боковых экранов правых |  |  |  |
| 43 | Количество боковых экранов левых |  |  |  |
| 44 | Количество шинных мостов |  |
| 45 | Шкаф ШЭ, схема |  |
| 46 | Шкаф ШАП |  |
| 47 | Шкаф автоматики обогрева |  |
| 48 | Шкаф вентиляции |  |
| 49 | Наименование объекта |  |
| 50 | Наименование заказчика и его адрес |  |

18. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Отдельно необходимо представить план расположения камер (с указанием размера между фасадами камер при двухрядном расположении).

Рис. 1.2.18  Форма опросного листа для заказа КСО-298